附件2：

粉末冶金研究院

粉末冶金与材料化学实验室开放实验设备

| 序号 | 仪器名称/型号或规格 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频感应熔炼炉/非真空，5Kg |  | 781楼 |
| 2 | 真空中频加热炉/2500度，60KW | 1 | 781楼 |
| 3 | 气压烧结炉/Y1.5，30L. 0-1450℃+-5℃ | 1 | 781楼 |
| 4 | 碳管真空烧结炉/25KW, 0-1450℃+-5℃ | 1 | 781楼 |
| 5 | 碳管真空烧结炉/50KW; 0-1450℃+-5℃ | 1 | 781楼 |
| 6 | 钼丝炉/ 0-1450℃+-5℃ | 1 | 781楼 |
| 7 | 管式硅棒炉/1000℃+-5℃ | 2 | 781楼 |
| 8 | 单螺杆挤出机/25×600 | 2 | 781楼 |
| 9 | 捏合机/2L | 1 | 781楼 |
| 10 | 立式注塑机/25吨 | 1 | 781楼 |
| 11 | 液压机/Y41-100 | 1 | 781楼 |
| 12 | 液压机/Y41-40 | 1 | 781楼 |
| 13 | 强力加压式密炼机/3L | 1 | 781楼 |
| 14 | 冷轧机/175-250 | 1 | 781楼 |
| 15 | 混料机 | 5 | 781楼 |
| 16 | 振动筛/SDB-200 | 4 | 781楼 |
| 17 | 箱式电阻炉/1000℃ | 2 | 科研楼114 |
| 18 | 箱式电阻炉/1300℃ | 10 | 科研楼114 |
| 19 | 程控电炉/1600℃ | 2 | 781楼 |
| 20 | 真空管式高温试验炉/1600℃ | 1 | 781楼,科研楼405 |
| 21 | 高真空烧结炉/1450℃ | 1 | 科研楼114 |
| 22 | 真空干燥箱/DZF-6050 | 12 | 全体实验室 |
| 23 | 鼓风干燥箱 | 2 | 科研楼418 |
| 24 | 红外干燥箱 | 2 | 科研楼418 |
| 25 | 高能球磨机/QM3SP2 | 2 | 科研楼420 |
| 26 | 高速摆振球磨机/QM-3A | 4 | 科研楼407 |
| 27 | 冷冻干燥机 | 2 | 科研楼406 |
| 28 | 水浴振荡器 | 2 | 科研楼406，781楼310 |
| 29 | 高压反应釜/GCF-1 | 3 | 科研楼418 |
| 30 | 玻璃反应釜/F-1L | 8 | 科研楼403 |
| 31 | 综合有机化学制备仪/G63型 | 8 | 科研楼403 |
| 32 | 微型反应釜/KLS-150CHF | 4 | 科研楼403 |
| 33 | 超纯水机/ZWL-BAL-20 | 1 | 科研楼403 |
| 34 | 粘度恒温槽/SC-15T | 8 | 科研楼403 |
| 35 | 电热恒温油槽/DUK-3 | 8 | 科研楼403 |
| 36 | 电热板/97042-620 | 2 | 科研楼409 |
| 37 | 循环水式真空泵 | 8 | 科研楼403 |
| 38 | 台式低速离心机/TD4A | 4 | 科研楼418 |
| 39 | 酸度计/PHSJ-3F，PHS-3C | 10 | 科研楼402 |
| 40 | 超声波清洗机/KQ-250 | 2 | 科研楼410 |
| 41 | 玻璃仪器烘干器 | 4 | 科研楼403、410、418 |
| 42 | 旋转式粘度计/NDJ-8S | 8 | 科研楼402 |
| 43 | 乌氏粘度计 | 8 | 科研楼402 |
| 44 | 精馏-反应组合化学制备装置/AZBJ-1Z-J | 1 | 科研楼406 |
| 45 | 电解处理实验装置/电热槽、 电热器、高频电源 | 8 | 783楼410 |
| 46 | 直流稳压电源/30V 10A | 4 | 科研楼409 |
| 47 | 直流稳压电源/WYT-30V30A | 2 | 科研楼409 |
| 48 | 可调式直流稳压电源/DF1760SL | 4 | 科研楼409 |
| 49 | 超声波粉碎机/UH500A | 2 | 科研楼402 |
| 50 | 高速分散机/GFJ-0.4 | 10 | 科研楼403 |
| 51 | 电化学工作站/EC770 | 1 | 科研楼419 |
| 52 | 电化学工作站/CHI660D | 1 | 科研楼419 |
| 53 | 充放电仪/BTS 5V-100mA | 1 | 科研楼419 |
| 54 | 比表面积测定仪/JW-004 | 1 | 科研楼414 |
| 55 | 费希尔粉末粒度仪/WP-202 | 8 | 科研楼414 |
| 56 | 粉尘粒度浓度测定仪/IPP | 1 | 科研楼414 |
| 57 | 孔隙率分析仪/3H-2000PS1 | 1 | 科研楼414 |
| 58 | 微电泳仪/JS94H | 1 | 科研楼413 |
| 59 | 微机高速自动碳硫分析仪/HV-4B | 1 | 科研楼401 |
| 60 | 多功能光催化反应仪/BL-GHX-T | 1 | 783楼410 |
| 61 | 全自动真密度及开闭孔隙率分析仪/3H-2000TD-K | 1 | 科研楼414 |
| 62 | 荧光分光光度计/F97XP | 1 | 科研楼413 |
| 63 | 电阻率测试设备/SB2232 | 1 | 科研楼413 |
| 64 | 直流低电阻测试仪/TH2512B | 1 | 科研楼413 |
| 65 | 绝缘电阻测试仪/YD2681A | 1 | 科研楼413 |
| 66 | 高频Q表/WY2853 | 1 | 科研楼413 |
| 67 | 软磁直流测量装置/MTAS-2010SD | 1 | 科研楼413 |
| 68 | 磁性材料测试系统/TD8130 | 1 | 科研楼413 |
| 69 | 熔体流动速率仪/XNR-400A | 1 | 科研楼401 |
| 70 | 差动热分析仪/CDR-4P | 1 | 科研楼419 |
| 71 | 密度与流动性测量装置/50g | 4 | 781楼 |
| 72 | 电脑涂层测厚仪/LCT-2001 | 2 | 科研楼402 |
| 73 | 四用紫外分析仪/ZF8 | 4 | 科研楼402 |
| 74 | 恒电位仪/DJS-292 | 2 | 科研楼409 |
| 75 | 布洛维硬度计/HBPV-18.5 | 2 | 科研楼411 |
| 76 | 洛氏硬度计/500MRA | 2 | 科研楼411 |
| 77 | 布洛维硬度计/HBRV-1875 | 1 | 科研楼411 |
| 78 | 显微硬度计/MVC-1000A1 | 2 | 科研楼411 |
| 79 | 布氏硬度计/HB-3000 | 2 | 科研楼411 |
| 80 | 电子万能实验机/20吨 | 1 | 科研楼401 |
| 81 | 真空镶嵌机/VM-2000 | 1 | 科研楼409 |
| 82 | 镶嵌机/XQ-2A | 3 | 科研楼409 |
| 83 | 低速精密切割机/DTQ-5 | 1 | 科研楼409 |
| 84 | 金相试样切割机/Q-2A | 1 | 科研楼409 |
| 85 | 金相抛光机/MP-2B | 6 | 科研楼409 |
| 86 | 金相显微镜/MV2100，XJ-16B | 12 | 科研楼410 |
| 87 | 正置式金相显微镜/XJX-200 | 10 | 科研楼410 |
| 88 | 数码倒置金相显微镜/XD30M | 2 | 科研楼410 |
| 89 | 金相显微镜/MV2100 | 1 | 科研楼410 |
| 90 | 电脑型偏光显微镜/XNP-203Z | 1 | 科研楼402 |
| 91 | 偏光显微镜/XSZ-HP | 6 | 科研楼402 |
| 92 | 体视显微镜/SZM45-T1 | 2 | 科研楼410 |
| 93 | 电子天平/YP10KN | 2 | 科研楼413 |
| 94 | 电子天平/FA2002 | 12 | 全体实验室 |
| 95 | 电子天平/FA2004 | 4 | 科研楼413、402、414 |
| 96 | 电子密度天平/FA1104J | 4 | 科研楼413 |
| 97 | 光学高温计/WGG2-201 | 1 | 781楼 |
| 98 | 直流电位差计/VJ36a | 2 | 781楼 |

注：上表中未列出但确属开放实验需要的设备，可另列出，实验室管理部门尽量协调解决。